# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง)

แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

จำนวน  ๗  เครื่อง

***********************************************

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง)   แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  จำนวน  ๗  เครื่อง  สำหรับใช้ในกิจกรรมงานสำนักงานปลัด และส่วนการศึกษา ดังนี้

1.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๓๖,000 BTU  	จำนวน  ๑  เครื่อง  (สำนักงานปลัด)

2.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๑๘,000 BTU  	จำนวน  ๑  เครื่อง  (สำนักงานปลัด)

๓.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๑๘,๐๐๐ BTU     จำนวน  ๑  เครื่อง (ศพด.บ้านทุ่งต่อเรือ)

๔.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๓๖,000 BTU  	จำนวน  ๒  เครื่อง (ศพด.บ้านโคกเจริญ)

๕.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๓๖,000 BTU  	จำนวน  ๒  เครื่อง (ศพด.บ้านตลิ่งชัน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าสอบราคาให้แก่จังหวัด ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองเสนอราคา  ตั้งแต่วันที่   ๒๘  พฤษภาคม  2558   ถึงวันที่   ๑๒  มิถุนายน  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น.   ถึง  16.30  น.   ณ    ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  เลขที่  ๒๐/๙  หมู่ที่  ๗  ตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐  ในวันและเวลาราชการ และยื่นซองในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อบต.    ระดับอำเภอ    ที่ว่าการอำเภอทับปุด  (ชั้น 2 )    ระหว่างเวลา    08.30 น.    ถึง    16.30  น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   ๑๕   มิถุนายน  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.00  น.   เป็นต้นไป  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อบต.    ระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอทับปุด  (ชั้น 2 )

- ๒ -

ผู้สนใจติดต่อขอรับ  / ซื้อเอกสารสอบราคา	ในราคาชุดละ   500.-   บาท    ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา   ระหว่างวันที่   ๒๘  พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่                 ๑๒  มิถุนายน    2558   ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา    16.30  น.    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 7๖๔๔ ๒๐๖๘   ในวันและเวลาราชการ    หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ทางเว็บไซค์  www.khokjaroen.go.th  และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ    ณ    วันที่     ๒๘       เดือน       พฤษภาคม     พ.ศ.    2558

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์  ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  ชื่อโครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานปลัด

ส่วนการศึกษา

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสาร   ๒๗๖,๐๐๐.-  บาท

1.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๓๖,000 BTU  	จำนวน  	๕  	เครื่อง

เครื่องละ  ๔๔,000.-  บาท

2.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๑๘,000 BTU  	จำนวน  	๒  	เครื่อง

เครื่องละ  ๒๘,000.-  บาท

3.  วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

อ้างอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๕๗  เดือนมีนาคม  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๒๗๖,๐๐๐.-  บาท

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

4.1  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ปี ๒๕๕๗

4.2  ............................................

4.3  ............................................

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน

5.1  ............................................................

5.2  ……………………………………………………

5.3  ……………………………………………………

เอกสารสอบราคาซื้อ   เลขที่   1/2558

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ   จำนวน   ๗  เครื่อง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  ลงวันที่    ๒๘  พฤษภาคม  2558

******************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “องค์การบริหารส่วนตำบล”    มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง)  แบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้นหรือ   ชนิดแขวน ของสำนักงานปลัดและส่วนการศึกษา   จำนวน   ๗  เครื่อง   ดังนี้

1.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๓๖,000 BTU  จำนวน  ๑  เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๔๔,๐๐๐.-  บาท  (สำนักงานปลัด)

2.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๑๘,000 BTU  จำนวน  ๑  เครื่อง ราคาเครื่องละ  ๒๘,๐๐๐.-  บาท  (สำนักงานปลัด)

๓.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๑๘,๐๐๐ BTU   จำนวน  ๑  เครื่อง ราคาเครื่องละ  ๒๘,๐๐๐.-  บาท  (ส่วนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต่อเรือ)

๔.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๓๖,000 BTU   จำนวน  ๒  เครื่อง ราคาเครื่องละ  ๔๔,๐๐๐.-  บาท  เป็นเงิน  ๘๘,๐๐๐.-  บาท  (ส่วนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ)

๕.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๓๖,000 BTU  จำนวน  ๒  เครื่อง ราคาเครื่องละ  ๔๔,๐๐๐.-  บาท  เป็นเงิน  ๘๘,๐๐๐.-  บาท  (ส่วนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๗๖,๐๐๐.-  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รวมราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน      2๗๖,000.-   บาท   (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โดยจัดซื้อตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี  255๗  สำนักมาตรฐานงบประมาณ   สำนักงบประมาณ  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้   ของใหม่   ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะ  ตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและ   ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  จำนวน  ๗  เครื่อง     กำหนดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียด  ดังนี้

1.  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า

2.  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน  ๔๐,๐๐๐ บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔-๒๕๔๕  และฉลากประหยัดไฟเบอร์  ๕

๔.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕.  เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๖.  มีหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

- ๒ -

๗.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ที่  นร 0202/ว 4 ลงวันที่  11  มกราคม  2533  และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครั้งที่  3/2539  (ครั้งที่  57 )  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2539  เกี่ยวการประหยัดพลังงาน  โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง  (EER)  นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ

- ถ้าจำนวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

- ถ้าจำนวน บีที่ยู ไม่เท่ากัน ให้นำจำนวน บีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผบ

ที่ได้คือค่า  EER  ถ้าค่าของ  EER  สูง  ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีว่า

๘.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1)  แบกแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

1.1  สวิตซ์  1  ตัว

1.2  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  5  เมตร

1.3  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร

๙.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ปิดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศตามประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม  2538

๑.2  แบบใบเสนอราคา

1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

1.5  บทนิยาม

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6  .............................-..................................

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ๓ -

3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

3.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง  (ถ้ามี)

4.  การยื่นซองสอบราคา

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี   เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   30  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอมิได้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน   ๓๐   วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของไปพร้อมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง    โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบ  ราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบ  ภายใน    7     วัน

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จำนวน ....-....  (หน่วย )  เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

- ๔ –

4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  1/2558 ”  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล   ตั้งแต่วันที่  ๒๘ พฤษภาคม 2558  ถึง วันที่   ๑๒ มิถุนายน  2558  ระหว่างเวลา   08.30   น.  ถึง  16.30  น.    ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  และยื่นซองในวันที่  ๕  มิถุนายน  2558   ณ   ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   ณ   อำเภอทับปุด  ชั้น  2  ระหว่างเวลา   08.30   น.   ถึง  16.30  น.  เท่านั้น

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   ๑๕  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา ๑๐.00   น.   เป็นต้นไป

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม  ข้อ   2    หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้         ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

  - 5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนาของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็น    ผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

- ๕ -

6.  การทำสัญญาซื้อขาย

6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการ    ของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการ  ของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ  6.1

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3     กับองค์การบริหารส่วนตำบล     ภายใน   ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น         จำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ใน  ขณะทำสัญญา  โดยใช้ประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

( 1 )  เงินสด

( 2 ) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็ดลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

( 3 )  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ 1.4

( 4 )  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20     ต่อวัน

8.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน ข้อ  1.3   แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ไม่น้อยกว่า  1  ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ  ได้ดีดังเดิมภายใน  ๑5  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้   ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก   เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  เท่านั้น

9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

- ๖ -

พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

9.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

วันที่  ๒๘  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2558